UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM  JEDNORODZINNY  ”CHMIELNIKI MAŁE DW 11”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY,

Z  PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                       6486 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                 1359 zł

1.stan surowy otwarty               495.749,26

2.stan wykończeniowy              141.777,89

3.ogółem roboty budowlane      637.527,15

4.instalacje                                   89.519,66

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 61.340,33 | 8,4 |
| 2. | Stan surowy | 434.408,93 | 59,8 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 119.077,24 | 16,4 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 22.700,65 | 3,1 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 58.241,17 | 8,0 |
| 6. | Roboty elektryczne | 31.278,49 | 4,3 |
|  | Ogółem | 727.046,81 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2023r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " CHMIELNIKI MAŁE DW11" : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 170,00 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 17,10 |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,47 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 13,50 |  |  |  |  |
| 5 | KNR19-01 0407/02 - Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 26x25cm+wiatroizolacja+wełna 10cm+paroizolacja+ boazeria"płazy" | m2 | 136,90 |  |  |  |  |
| 6 | KNR19-01 0407/02 - Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x25cm | m2 | 35,10 |  |  |  |  |
| 7 | KNR19-01 0407/02 - Ściany działowe szkleletowe: 2xdeski + wełna 6cm | m2 | 101,30 |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na ściany | m3 | 46,40 |  |  |  |  |
| 9 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków LEIER | m | 16,00 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 0-21 4005/07 - Stropy drewniany na legarach+ deski strugane+folia+styr.twardy 5cm+folia+ podłoga(deski) | m2 | 95,20 |  |  |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna - Ilość drewna na strop (belki) | m3 | 13,10 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 1107/01 - Schody drewniane ażurowe na belkach drewnianych | szt stop | 16,00 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 16,20 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczno-metalową z posypką GERARD CORUNA na łatach i kontrłatach i folia wiatroszczelna | m2 | 237,90 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 100,60 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami drewnianymi | m2 | 22,50 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 19,20 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 78,30 |  |  |  |  |